## zest projektowe (2)
|  |  |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) | [11 empty] | DOBUDOWA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) | [6 empty] | Dobór mocy opraw dla poszczególnych odcinków ulic.
|  |  |  | A | B | C | D | E | F | V | X | Po | Pu |  |  | B | C | D | E | F
L.p. | Miejscowość | Opis położenia - nazwa ulicy (miasto) | klasa oświetleniowa | LED 26W 5102 | LED 36W 5102 | LED 38W 5112 | LED 55W 5102 | LED 71W 5102 | LED 106W 5103 | LED OZDOBNE 55W | LED OZDOBNE 33W | LED 30W parkowe | LED 40W parkowe w ulicy | Suma opraw |  | LED 36W | LED 38W | LED 55W | LED 71W | LED 106W | Suma opraw dobudowy | moc docelowa | ilość sztuk opraw | sytuacja obliczeniowa | ilość sztuk opraw | sytuacja obliczeniowa | ilość sztuk opraw | sytuacja obliczeniowa | ilość sztuk opraw | sytuacja obliczeniowa
|  |  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | kW | zakres wymiany |  |  |  | zakres dobudowy |  | zakres dobudowy
1 |  | Ustronie | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.13 | 5 szt. | z syt. poz. 1
2 |  | Słoneczna | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.152 | 4 szt. | z syt. poz. 2
3 |  | Kolonia Wilsona | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 19 | 19 | [6 empty] | 0 | 1.349 | 19 szt | z syt. poz. 3
4 |  | Zakole | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 14 | 14 | [6 empty] | 0 | 0.77 | 14 szt. | z syt. poz. 4
5 |  | Prosta | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.22 | 4 szt. | z syt. poz. 5
6 |  | Łunawska od trasy do granicy | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 39 | 39 | [6 empty] | 0 | 2.145 | 39 szt. | z syt. poz. 6
7 |  | boczna wzdłuż Szosy G. | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 1 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.288 | 2 szt. | z syt. poz. 7 | 1 szt | z syt. poz. 9 | dob. 2 szt. | z syt. poz. 46
8 |  | Przemysłowa | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.418 | 11 szt. | z syt. poz. 22
9 |  | Szosa Grudziądzka do rozwidlenia z P. Kolejowe | ME3b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 52 | 52 | [6 empty] | 0 | 5.512 | 52 szt. | z syt. poz. 9
10 |  | Łunawska od Szosa Grudziądzka do Polnej | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 8; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 4 | 12 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.864 | 8 szt. | z syt. poz. 10 | 4 szt | z syt. poz. 9 | dob. 2 szt. | z syt. poz. 10
11 |  | Łunawska | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0.66 | 12 szt. | z syt. poz. 10
12 |  | Polna | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 8 | 8 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.639 | 8 szt. | z syt. poz. 52 |  |  | dob. 1 szt. | z syt. poz. 52
13 |  | Młyńska | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 7; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 7 | 14 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | 0.882 | 7 szt. | z syt. poz. 13 | 7 szt. | z syt. poz. 10 | dob. 2 szt. | z syt. poz. 10
14 |  | Dworcowa od ( Młyńskiej ) Powstańców do Świętojerskiej | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 1.272 | 12 szt. | z syt. poz. 14
15 |  | Dworcowa od Powstańcówj do Świętojerskiej | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 4 | 4 | [7 empty] | 0.22 | 4 szt. | ozdobne 55W
16 |  | Dworcowa od Świętojerskiej Do Dworca PKS | ME3b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 4 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.534 | 2 szt. | z syt. poz. 10 | 4 szt. | z syt. poz. 9
17 |  | dworzec pks |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 16 | 16 | [6 empty] | 0 | 1.136 | 16 szt. | z syt. poz. 52
18 |  | Dworcowa od PKS do Planty Kolejowe | ME3b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 25 | 25 | [6 empty] | 0 | 2.65 | 25 szt. | z syt. poz. 9
19 |  | Kościuszki w części | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 6 | 6 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 0.497 | 6 szt. | z syt. poz. 52 |  |  | dob. 1 szt. | z syt. poz. 52
20 |  | Parkowa 30W | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 3; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 6 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.345 | 3 szt. | z syt. poz. 10 | 6 szt. | parkowe 30W
21 |  | Łożyńskiego | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 1; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 3 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.128 | 1 szt. | z syt. poz. 22 | 3 szt. | parkowe 30W
22 |  | Podgórna | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 3; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 22 | 25 | [6 empty] | 0 | 0.944 | 3 szt. | z syt. poz. 46 | 22 szt. | z syt. poz. 22
23 |  | Podgórna | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 25 | 25 | [7 empty] | 0.95 | 25 szt. | z syt. poz. 22
24 |  | Cegielniana | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0.108 | 3 szt. | z syt. poz. 24
25 |  | Kilińskiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.55 | 10 szt. | z syt. poz. 25
26 |  | Kamionka | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 9; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 4 | 13 | [6 empty] | 0 | 0.919 | 9 szt. | z syt. poz. 10 | 4 szt. | z syt. poz. 9
27 |  | Słowackiego | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.497 | 7 szt. | z syt. poz. 52
28 |  | Świętojerska | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 8; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 3 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.941 | 8 szt. | z syt. poz. 52 | 3 szt. | z syt. poz. 9
29 |  | 3 Maja | ME3b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 15 | 15 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1.628 | 15 szt. | z syt. poz. 29 |  |  | dob.1 szt | z syt. poz. 22 | dob. 1 szt | z syt. poz. 10
30 |  | maszt 3-goMaja |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.53 | 5 szt. | z syt. poz. 29
31 |  | Wojska Polskiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 8 | 8 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.342 | 8 szt. | z syt. poz. 33 |  |  | dob. 1 szt | z syt. poz. 22
32 |  | W blokach obok Wojska Polskiego | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.15 | 5 szt. | parkowe 30W
33 |  | uliczka od W.P do 3 Maja | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.152 | 4 szt. | z syt.poz. 33
34 |  | Oś. Skłodowskiej + w blokach betonowe | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0.66 | 12 szt. | z syt. poz. 10
35 |  | Oś Skłodowskiej w blokach ŻN/OŻ | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 15; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 7 | 22 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 1.177 | 15 szt. | z syt. poz. 10 | 7 szt. | parkowe 30W | dob. 2 szt. | z syt. poz. 52
36 |  | boczna od Szosy Grudziądzkiej | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.11 | 2 szt. | z syt. poz. 10
37 |  | Planty Kolejowe do Parowej | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 8; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Pu: 7 | 15 | [6 empty] | 0 | 0.72 | 8 szt. | z syt. poz. 10 | 7 szt. | parkowe 40W
38 |  | Brzoskwiniowa | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 23 | 23 | [6 empty] | 0 | 1.265 | 23 szt. | z syt. poz. 10
39 |  | Wiśniowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0.456 | 12 szt. | z syt. poz. 33
40 |  | Czereśniowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.216 | 6 szt. | z syt. poz. 46
41 |  | Morelowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 16 | 16 | [6 empty] | 0 | 0.576 | 16 szt. | z syt. poz. 46
42 |  | Lipowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0.108 | 3 szt. | z syt. poz. 46
43 |  | Śliwowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 9 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.324 | 9 szt. | z syt. poz. 46
44 |  | Brzozowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 19 | 19 | [6 empty] | 0 | 0.684 | 19 szt. | z syt. poz. 46
45 |  | Parowa | S2 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.224 | 4 szt. | z syt. poz. 45 |  |  | dob. 2 szt. | z syt. poz. 46
46 |  | Pod Skarpą | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.216 | 6 szt. | z syt. poz. 46
47 |  | Tarasowa/Wysoka | S5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 1; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 4 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.232 | 1 szt. | z syt. poz. 46 | 2 szt. | z syt.poz. 33 | 4 szt. | parkowe 30W
48 |  | Nadrzeczna | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 9 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.324 | 9 szt. | z syt. poz. 46
49 |  | plac Wolności 2 ulice | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 3; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 7 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.493 | 3 szt. | z syt. poz. 46 | 7 szt. | z syt. poz. 49
50 |  | Krótka | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.284 | 4 szt. | z syt. poz. 50
51 |  | Toruńska od P. Skargi do Kwiatowa | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 21 | 21 | [6 empty] | 0 | 1.491 | 21 szt. | z syt. poz. 52
52 |  | Toruńska od Gorczyckiego w kierunku Wałowa | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.497 | 7 szt. | z syt. poz. 52
53 |  | Toruńska od Kwiatowa do granicy | ME4b | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 18 | 18 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.314 | 18 szt. | z syt. poz. 53 |  |  | dob. 1 szt | z syt. poz. 46
54 |  | Chabrowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.36 | 10 szt. | z syt. poz. 54
55 |  | Kwiatowa do konwaliowa | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.288 | 8 szt. | z syt. poz. 55
56 |  | Kwiatowa od konwaliowa | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 1; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 12 | 13 |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0.812 | 1 szt. | z syt. poz. 33 | 12 szt. | z syt. poz. 56 | dob. 3 szt. | z syt. poz. 22
57 |  | boczna od Kwiatowa |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.072 | 2 szt. | z syt. poz. 46
58 |  | Storczykowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 10 | 10 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.396 | 10 szt. | z syt. poz. 46 |  |  | dob. 1 szt. | z syt. poz. 46
59 |  | Konwaliowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 25 | 25 | [6 empty] | 0 | 0.9 | 25 szt. | z syt. poz. 46
60 |  | Gorczyckiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 13 | 13 | [6 empty] | 0 | 0.715 | 13 szt. | z syt. poz. 55
61 |  | Żeglarska | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.144 | 4 szt. | z syt. poz. 46
62 |  | Okrężna | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.19 | 4 szt. | z syt. poz. 33 |  |  | dob. 1 szt. | z syt. poz. 22
63 |  | Portowa | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.072 | 2 szt. | z syt. poz. 46
64 |  | Leśna z Zieloną | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.252 | 7 szt. | z syt. poz. 46
65 |  | Ogrodowa | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 9 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.495 | 9 szt. | z syt. poz. 65
66 |  | Łąkowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.216 | 6 szt. | z syt. poz. 46
67 |  | Ogrodowa od Łąkowej | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 22 | 22 | [6 empty] | 0 | 1.21 | 22 szt. | z syt. poz. 10
68 |  | Panieńska | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.286 | 11 szt. | z syt. poz. 68
69 |  | Szara | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Pu: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.2 | 5 szt. | parkowe 40W
70 |  | gen Jastrzębskiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.19 | 5 szt. | z syt. poz. 33
71 |  | Danielewskiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.38 | 10 szt. | z syt. poz. 33
72 |  | Walentego Fiałka | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 6; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 19 | 25 | [6 empty] | 0 | 0.798 | 6 szt. | z syt. poz. 33 | 19 szt. | parkowe 30W
73 |  | Chociszewskiego | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 8; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 8 | 16 | [6 empty] | 0 | 0.68 | 8 szt. | z syt. poz. 73 | 8 szt. | parkowe 30W
74 |  | Rydygiera | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.266 | 7 szt. | z syt. poz. 33
75 |  | P. Skargi | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.152 | 4 szt. | z syt. poz. 33
76 |  | Osnowska od Toruńska do Żurawia | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 13 | 13 |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 1.136 | 13 szt. | z syt. poz. 52 |  |  | dob. 3 szt. | z syt. poz. 52
77 |  | Gołębia | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.156 | 6 szt. | z syt. poz. 77
78 |  | Żurawia | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 5 | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.342 | 5 szt. | z syt. poz. 33 |  |  | dob. 4 szt. | z syt. poz. 22
79 |  | boczna od Żurawia | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.052 | 2 szt. | z syt. poz. 79
80 |  | Jaskółcza | S3 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.152 | 4 szt. | z syt. poz. 33
81 |  | Słowicza | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.18 | 5 szt. | z syt. poz. 81
82 |  | Osnowska od Żurawia | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 17 | 17 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1.608 | 17 szt. | z syt. poz. 52 |  |  | dob. 1 szt. | z syt. poz. 52
83 |  | Orla | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.288 | 8 szt. | z syt. poz. 83
84 |  | Sowia | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 0.114 | 3 szt. | z syt. poz. 85
85 |  | Jastrzębia | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.38 | 10 szt. | z syt. poz. 85
86 |  | Sokola | ME6 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.396 | 11 szt. | z syt. poz. 83
87 |  | Bociania | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.288 | 8 szt | z syt. poz. 83
88 |  | Kolibrowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.216 | 6 szt. | z syt. poz. 83
89 |  | Krucza | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.266 | 7 szt. | z syt. poz. 33
90 |  | Powstańców Wlkp | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 5; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 6 | 11 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 0.605 | 5 szt. | z syt. poz. 10 | 6 szt. | ozdobne 55W | dob. 1 szt. | z syt. poz. 10
91 |  | Krucza | S2 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.228 | 6 szt. | z syt. poz. 91
92 |  | Nad Groblą | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) D: 20; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 18 | 38 | [6 empty] | 0 | 2.378 | 20 szt. | z syt. poz. 10 | 18 szt. | z syt. poz. 52
93 |  | Wiklinowa | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 13 | 13 | [6 empty] | 0 | 0.468 | 13 szt. | z syt. poz. 83
94 |  | Powiśle | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.252 | 7 szt. | z syt. poz. 83
95 |  | przed Cmentarzem i teren | ME5 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 11; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 28 | 39 | [6 empty] | 0 | 1.258 | 11 szt. | z syt. poz. 95 | 28 szt. | parkowe 30W
96 |  | Oś. M. Kopernika | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 26 | 26 | [6 empty] | 0 | 0.78 | 26 szt. | parkowe 30W
97 |  | Oś. J Piłsudskiego | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 27 | 29 | [6 empty] | 0 | 0.886 | 2 szt. | z syt. poz. 33 | 27 szt. | parkowe 30W
98 |  | Oś. Dr. F. Raszei | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 24 | 24 | [6 empty] | 0 | 0.72 | 24 szt. | parkowe 30W
99 |  | Oś. Jana Pawła II | - | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 szt.
100 |  | Studzienna Schody od Dworcowa do Kamionka | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 8; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.354 | 8 szt. | z syt. poz. 100 | 2 szt. | ozdobne 33W
101 |  | Schody od Stare Planty do Okrężna | S2 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Pu: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.16 | 4 szt. | parkowe 40W
102 |  | Łunawska Skrzyżowanie z drogą 91- 2 maszty na met. Okrągly po 5 opraw | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) E: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.71 | 10 szt. | z syt. poz. 52
103 |  | park XXX lecia | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.208 | 8 szt. | z syt. poz. 103
104 |  | chodnik w lesie do ulicy nad browiną | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) A: 19 | 19 | [6 empty] | 0 | 0.494 | 19 szt. | z syt. poz. 104
105 |  | amfitetr | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 7 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.286 | 2 szt. | z syt. poz. 33 | 7 szt. | parkowe 30W
106 |  | schody od oś. M. Skłodowskiej |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Po: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.24 | 8 szt. | parkowe 30W
107 |  | Stare Planty |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) Pu: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.28 | 7 szt. | parkowe 40W
108 |  | Dworcowa od Powstańców WLKP do Bramy | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 14 | 14 | [6 empty] | 0 | 0.77 | 14 szt. | ozdobne 55W
109 |  | od Nadrzecznej las + schody do pola | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 9 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.342 | 9 szt. | z syt. poz. 33
110 |  | park Nowe Planty | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 23 | 23 | [6 empty] | 0 | 0.759 | 23 szt. | ozdobne 33W
111 |  | park od Powstańców Wlkp | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.363 | 11 szt. | ozdobne 33W
112 |  | przy Stadionie niedaleko Nadrzecznej | S4 | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0.076 | 2 szt. | z syt. poz. 33
113 |  | osiedle Dworzyska |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) B: 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.288 | 4 szt. | z syt. poz. 46 |  |  | dob 4 szt. | z syt. poz. 46
114 |  | Obiekt techniczny Nad Groblą POMP 2 |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) C: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.152 | 4 szt. | z syt. poz. 33
0
|  | CENTRUM MIASTA | [19 empty] | 0
115 |  | 22 Stycznia | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 28 | 28 | [6 empty] | 0 | 1.54 | 28 szt. | ozdobne 55W
116 |  | Poprzeczna od 22 Stycznia do Rycerska | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.55 | 10 szt. | ozdobne 55W
117 |  | Poprzeczna od Rycerska do Koscielna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 10 | 10 | [6 empty] | 0 | 0.55 | 10 szt. | ozdobne 55W
118 |  | Podmurna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.275 | 5 szt. | ozdobne 55W
119 |  | Grudziądzka do Rynkowa | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 14 | 14 | [6 empty] | 0 | 0.77 | 14 szt. | ozdobne 55W
120 |  | Rycerska od Podmurna do Rynkowej | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.605 | 11 szt. | ozdobne 55W
121 |  | Kościelna od Wodna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.22 | 4 szt. | ozdobne 55W
122 |  | Dominikańska | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 22; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 4 | 26 | [6 empty] | 0 | 1.342 | 22 szt. | ozdobne 55W | 4 szt. | ozdobne 33W
123 |  | Wodna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 21 | 21 | [6 empty] | 0 | 1.155 | 21 szt. | ozdobne 55W
124 |  | ulice wokół Rynku | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 24 | 24 | [6 empty] | 0 | 1.32 | 24 szt. | ozdobne 55W
125 |  | Rynek | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 40 | 40 | [6 empty] | 0 | 2.2 | 40 szt. | ozdobne 55W
126 |  | Rybacka od Rycerskiej do Dominikańskiej | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.22 | 4 szt. | ozdobne 55W
127 |  | Rybacka od 22 Stycznia do końca | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 9 | 9 | [6 empty] | 0 | 0.495 | 9 szt. | ozdobne 55W
128 |  | Szkolna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 12 | 12 | [6 empty] | 0 | 0.66 | 12 szt. | ozdobne 55W
129 |  | św. Ducha | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.44 | 8 szt. | ozdobne 55W
130 |  | al.. 3Maja | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 2; WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 3 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.209 | 2 szt. | ozdobne 55W | 3 szt. | ozdobne 33W
131 |  | Wałowa | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 6 | 6 | [6 empty] | 0 | 0.33 | 6 szt. | ozdobne 55W
132 |  | Franciszkańska od Dominikańska do Biskupia | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 5 | 5 | [6 empty] | 0 | 0.275 | 5 szt. | ozdobne 55W
133 |  | Franciszkańska od Biskupia do 22 Stycznia | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.605 | 11 szt. | ozdobne 55W
134 |  | Biskupia od Rybacka do Klasztornej | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 11 | 11 | [6 empty] | 0 | 0.605 | 11 szt. | ozdobne 55W
135 |  | Biskupia od Klasztornej | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 7 | 7 | [6 empty] | 0 | 0.385 | 7 szt. | ozdobne 55W
136 |  | Klasztorna | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.44 | 8 szt. | ozdobne 55W
137 |  | Klasztorna od Biskupia do Dominikańska | - | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 4 | 4 | [6 empty] | 0 | 0.22 | 4 szt. | ozdobne 55W
138 |  | ścieżka przed murami |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 32 | 32 | [6 empty] | 0 | 1.056 | 32 szt. | ozdobne 33W
140 |  | Rynkowa |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.44 | 8 szt. | ozdobne 55W
141 |  | Gen. Hallera |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) V: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.44 | 8 szt. | ozdobne 55W
139 |  | Chodnik od 22 Stycznia do Toruńskiej |  | WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) X: 8 | 8 | [6 empty] | 0 | 0.264 | 8 szt. | ozdobne 33W
|  | SUMY |  | 51 | 222 | 195 | 266 | 179 | 125 | 316 | 83 | 172 | 23 | 1632 | 0 | 10 | 10 | 6 | 8 | 0 | 34 | 85.209
Częścią załącznika nr 11 jest: a) tabela doboru opraw - do wypełnienia przez Wykonawcę b) zestaw raportów obliczeń fotometrycznych dla poszczególnych odcinków ulic miasta Chełmna. Dobór mocy opraw dla poszczególnych odcinków ulic należy przeprowadzić w oparciu o wyliczenia według wskazanych sytuacji oświetleniowych. Dla uproszczenia zredukowano ilość sytuacji do przeliczenia i wskazano dokładne ilości opraw dla sytuacji oświetleniowych. Zestaw raportów wskazujących dane do obliczeń w części b) załącznika nr 11 ( dane do obliczeń mają uwzględniać dopuszczalne odstępstwa opisane w załacznikach nr 5 i 6 do SIWZ ).
Dobór opraw ozdobnych (stylowych) i parkowych: - ozdobne 55 W - dane do obliczeń, moduł 45m, naprzemianlegle, montaż nasadowy, wysokość montażu 4m, jezdnia szer. 7m, 2 pasy ruchu, nawis -0.5, nawierzchnia R3, współczynnik konserwacji 0,8, spełnienie wymaganych parametrów Em i Emin dla klasy min. S3. - ozdobne 55 W - dane do obliczeń, moduł 30m, jednostronnie, montaż nasadowy, wysokość montażu 4m, jezdnia szer. 5m, 2 pasy ruchu, nawis -0.5, nawierzchnia R3, współczynnik konserwacji 0,8, spełnienie wymaganych parametrów Em i Emin dla klasy min. S3. - ozdobne 33 W - dane do obliczeń, moduł 25m, jednostronnie, montaż nasadowy, wysokość montażu 4m, chodnik/ jezdnia szer. 4m, nawis -0.5, nawierzchnia R3, współczynnik konserwacji 0,8, spełnienie wymaganych parametrów Em i Emin dla klasy S3. - parkowe 30 W - dane do obliczeń, moduł 25m, jednostronnie, montaż nasadowy, wysokość montażu 4m, chodnik/ jezdnia szer. 4m, nawis -0.5, nawierzchnia R3, współczynnik konserwacji 0,8, spełnienie wymaganych parametrów Em i Emin dla klasy S3. - parkowe 40 W - dane do obliczeń, moduł 28m, jednostronnie, montaż nasadowy, wysokość montażu 4,5m, chodnik/ jezdnia szer. 4m, nawis -0.5, nawierzchnia R3, współczynnik konserwacji 0,8, spełnienie wymaganych parametrów Em i Emin dla klasy S3.
1 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
2 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
3 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
4 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
5 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
6 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
7 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
8 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
9 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
10 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
11 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
12 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
13 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
14 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
15 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
16 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
17 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
18 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
19 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
20 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
21 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
22 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
23 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
24 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
25 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
26 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
27 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
28 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
29 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
30 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
31 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
32 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
33 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
34 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
35 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
36 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
37 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
38 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
39 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
40 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
41 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
42 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
43 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
44 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
45 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
46 | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
RAZEM | bar: WYMIANA OPRAW ( oznaczenia opraw na rysunku ) F
Kryteria oceny:
5 - stan bardzo dobry (sprzęt nowy)
4 - stan dobry (sprzęt w stanie nie wymagającym napraw i remontu)
4 - stan dobry (sprzęt w stanie nie wymagającym napraw i remontu)
3 - stan umożliwiający eksploatację (sprzęt w najbliższym czasie do wymiany lub remontu)
2 - stan zły (sprzęt działający, lecz do wymiany)
1 - stan bardzo zły (zagrażający użytkownikom, niedziałający, do natychmiastowej wymiany)
Droga: K-krajowa, W-wojewódzka, G-gminna, P-powiatowa
Nawierzchnia: A-asfalt, B-beton, Br-bruk, Nu-nie utwardzona
Własność: ZE - Zakład Energetyczny, M - Miasto
Typ sieci N- linia napowietrzna , K - linia kablowa